## Charger Summary Sht
# | ROOM | DESCRIPTION | AKZ | TOTAL MASS (kg) | DIMENSIONS (h x w x d) mm
1 | Unit 1 DC Switchgear Room
2 | Unit 1 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd C Bat Chgr | 01DP001 | 2640 | 2000 x 1000 x 1000
3 | Unit 1 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A1 Positive | 01DQ001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
4 | Unit 1 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B1 Positive | 01DS001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
5 | Unit 1 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A2 Negative | 01DR001 | 120 | (1900x1300x800)
6 | Unit 1 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B2 Negative | 01DT001 | 120 | (1900x1300x800)
7 | Station Board Room 3
8 | Unit 1 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 1A Bat Chgr New | 01DP010 | 385 | (1900*1300*800)
9 | Unit 1 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 1B Bat Chgr New | 01DP011 | 385 | (1900*1300*800)
10 | Unit 1 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 1A Bat Cab New | 01DP010W001 | 2000 | (2100x2850x755)
11 | Unit 1 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 1B Bat Cab New | 01DP011W001 | 2000 | (2100x2850x755)
12 | Unit 2 DC Switchgear Room
13 | Unit 2 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd C Bat Chgr | 02DP001 | 2640 | 2000 x 1000 x 1000
14 | Unit 2 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 2A Bat Chgr New | 02DP010 | 385 | (1900*1300*800)
15 | Unit 2 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 2B Bat Chgr New | 02DP011 | 385 | (1900*1300*800)
16 | Unit 2 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 2A Bat Cab New | 02DP010W001 | 2000 | (2100x2850x755)
17 | Unit 2 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 2B Bat Cab New | 02DP011W001 | 2000 | (2100x2850x755)
18 | Unit 2 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A1 Positive | 02DQ001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
19 | Unit 2 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B1 Positive | 02DS001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
20 | Unit 2 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A2 Negative | 02DR001 | 120 | (1900x1300x800)
21 | Unit 2 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B2 Negative | 02DT001 | 120 | (1900x1300x800)
22 | Unit 3 DC Switchgear Room
23 | Unit 3 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd C Bat Chgr | 03DP001 | 2640 | 2000 x 1000 x 1000
24 | Unit 3 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 3A Bat Chgr New | 03DP010 | 385 | (1900*1300*800)
25 | Unit 3 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 3B Bat Chgr New | 03DP011 | 385 | (1900*1300*800)
26 | Unit 3 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 3A Bat Cab New | 03DP010W001 | 2000 | (2100x2850x755)
27 | Unit 3 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 3B Bat Cab New | 03DP011W001 | 2000 | (2100x2850x755)
28 | Unit 3 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A1 positive | 03DQ001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
29 | Unit 3 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B1 positive | 03DS001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
30 | Unit 3 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A2 Negative | 03DR001 | 120 | (1900x1300x800)
31 | Unit 3 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B2 Negative | 03DT001 | 120 | (1900x1300x800)
32 | Unit 4 DC Switchgear Room
33 | Unit 4 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd C Bat Chgr | 04DP001 | 2640 | 2000 x 1000 x 1000
34 | Unit 4 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 4A Bat Chgr New | 04DP010 | 385 | (1900*1300*800)
35 | Unit 4 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 4B Bat Chgr New | 04DP011 | 385 | (1900*1300*800)
36 | Unit 4 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 4A Bat Cab New | 04DP010W001 | 2000 | (2100x2850x755)
37 | Unit 4 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 4B Bat Cab New | 04DP011W001 | 2000 | (2100x2850x755)
38 | Unit 4 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A1 Positive | 04DQ001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
39 | Unit 4 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B1 Positive | 04DS001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
40 | Unit 4 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A2 Negative | 04DR001 | 120 | (1900x1300x800)
41 | Unit 4 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B2 Negative | 04DT001 | 120 | (1900x1300x800)
42 | Unit 5 DC Switchgear Room
43 | Unit 5 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd C Bat Chgr | 05DP001 | 2640 | 2000 x 1000 x 1000
44 | Unit 5 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 5A Bat Chgr New | 05DP010 | 385 | (1900*1300*800)
45 | Unit 5 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 5B Bat Chgr New | 05DP011 | 385 | (1900*1300*800)
46 | Unit 5 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 5A Bat Cab New | 05DP010W001 | 2000 | (2100x2850x755)
47 | Unit 5 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 5B Bat Cab New | 05DP011W001 | 2000 | (2100x2850x755)
48 | Unit 5 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A1 Positive | 05DQ001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
49 | Unit 5 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B1 Positive | 05DS001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
50 | Unit 5 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A2 Negative | 05DR001 | 120 | (1900x1300x800)
51 | Unit 5 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B2 Negative | 05DT001 | 120 | (1900x1300x800)
52 | Unit 6 DC Switchgear Room
53 | Unit 6 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd C Bat Chgr | 06DP001 | 2640 | 2000 x 1000 x 1000
54 | Unit 6 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 6A Bat Chgr New | 06DP010 | 385 | (1900*1300*800)
55 | Unit 6 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 6B Bat Chgr New | 06DP011 | 385 | (1900*1300*800)
56 | Unit 6 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 5A Bat Cab New | 06DP010W001 | 2000 | (2100x2850x755)
57 | Unit 6 DC Switchgear Room | 220V DC Unit Brd 5B Bat Cab New | 06DP011W001 | 2000 | (2100x2850x755)
58 | Unit 6 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A1 positive | 06DQ001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
59 | Unit 6 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B1 positive | 06DS001 | 650 | 2000 x 1000 x 1000
60 | Unit 6 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr A2 Negative | 06DR001 | 120 | (1900x1300x800)
61 | Unit 6 DC Switchgear Room | 24V Bat Chgr B2 Negative | 06DT001 | 120 | (1900x1300x800)
62 | Unit * Diesel Generators
63 | Unit 1 Diesel Generator | 24 V DC Diesel Gen1 Starter | 01CY001W001 | 85 | (804x600x417)
64 | Unit 1 0M | 24V DC Station Diesel GenStarter | 00EY01D001-G01 | 85 | (804x600x417)
65 | Unit 1 0M | 24V DC Diesel Gen1 Starter | 01CY001W001 | 85 | (804x600x417)
66 | Unit 2 16M | 24V DC Diesel Gen2 Starter | 02CY001W001 | 85 | (804x600x417)
67 | Unit 3 16M | 24V DC Diesel Gen3 Starter | 03CY001W001 | 85 | (804x600x417)
68 | Unit 4 16M | 24V DC Diesel Gen4 Starter | 04CY001W001 | 85 | (804x600x417)
69 | Unit 5 16M | 24V DC Diesel Gen5 Starter | 05CY001W001 | 85 | (804x600x417)
70 | Unit 6 16M | 24V DC Diesel Gen6 Starter | 06CY001W001 | 85 | (804x600x417)
71 | Unit 2 Equipment Room
72 | Unit 1 & 2 Equipment Room | 24V Bat Chgr A | 00EU01W001 | 85 | (2250x928x601)
73 | Unit 1 & 2 Equipment Room | 48V Bat Chgr A | 00EU01W005
74 | Unit 1 & 2 Equipment Room | 24V Bat Chgr B | 00EU01W004 | 85 | (2250x928x601)
75 | Unit 1 & 2 Equipment Room | 48V Bat Chgr B | 00EU01W008
76 | Unit 4 Equipment Room
77 | Unit 4 Equipment Room | 24V Bat Chgr A | 00EU03W001 | 85 | (2250x928x601)
78 | Unit 4 Equipment Room | 48V Bat Chgr A | 00EU03W005
79 | Unit 4 Equipment Room | 24V Bat Chgr B | 00EU03W004 | 85 | (2250x928x601)
80 | Unit 4 Equipment Room | 48V Bat Chgr B | 00EU03W008
81 | Unit 6 Equipment Room
82 | Unit 6 Equipment Room | 24V Bat Chgr A | 00EU05W001 | 85 | (2250x928x601)
83 | Unit 6 Equipment Room | 48V Bat Chgr A | 00EU05W005
84 | Unit 6 Equipment Room | 24V Bat Chgr B | 00EU05W004 | 85 | (2250x928x601)
85 | Unit 6 Equipment Room | 48V Bat Chgr B | 00EU05W008
86 | Unit 1 Precipitator Sub
87 | Unit 1 Precip | 220V DC BTU Unit | 01DG002 | 256 | (2200x890x600)
88 | Unit 1 Precip | 24V Bat Chgr A | 01EU02W001 | 85 | (2250x928x601)
89 | Unit 1 Precip | 48V Bat Chgr A | 01EU02W005
90 | Unit 1 Precip | 24V Bat Chgr B | 01EU02W004 | 85 | (2250x928x601)
91 | Unit 1 Precip | 48V Bat Chgr B | 01EU02W008
92 | Unit 1 Precip | 220V DC BTU Unit | 01DG001 | 256 | (2200x890x600)
93 | Unit 1 Precip | 24V Bat Chgr A | 01EU01W001 | 85 | (2250x928x601)
94 | Unit 1 Precip | 48V Bat Chgr A | 01EU01W005
95 | Unit 1 Precip | 24V Bat Chgr B | 01EU01W004 | 85 | (2250x928x601)
96 | Unit 1 Precip | 48V Bat Chgr B | 01EU01W008
97 | Unit 2 Precipitator Sub
98 | Precip 2 | 220V DC BTU Unit | 02DG001-G01 | 256 | (2200x890x600)
99 | Precip 2 | 220V DC BTU Unit | 02DG002-G02 | 256 | (2200x890x600)
100 | Precip 2 | 24V DC Power Supply Unit | 02EU01W001 | 85 | (2250x928x601)
101 | Precip 2 | 48V DC Power Supply Unit | 02EU01W005
102 | Precip 2 | 24V DC Power Supply Unit | 02EU01W004 | 85 | (2250x928x601)
103 | Precip 2 | 48V DC Power Supply Unit | 02EU01W008
104 | Precip 2 | 24V DC Power Supply Unit | 02EU02W001 | 85 | (2250x928x601)
105 | Precip 2 | 48V DC Power Supply Unit | 02EU02W005
106 | Precip 2 | 24V DC Power Supply Unit | 02EU02W004 | 85 | (2250x928x601)
107 | Precip 2 | 48V DC Power Supply Unit | 02EU02W008
108 | Unit 3 Precipitator Sub
109 | Precip 3 | 220V DC BTU Unit | 03DG001-G01 | 256 | (2200x890x600)
110 | Precip 3 | 220V DC BTU Unit | 03DG002-G01 | 256 | (2200x890x600)
111 | Precip 3 | 24V DC Power Supply Unit | 03EU01W001 | 85 | (2250x928x601)
112 | Precip 3 | 48V DC Power Supply Unit | 03EU01W005
113 | Precip 3 | 24V DC Power Supply Unit | 03EU01W004 | 85 | (2250x928x601)
114 | Precip 3 | 48V DC Power Supply Unit | 03EU01W008
115 | Precip 3 | 24V DC Power Supply Unit | 03EU02W001 | 85 | (2250x928x601)
116 | Precip 3 | 48V DC Power Supply Unit | 03EU02W005
117 | Precip 3 | 24V DC Power Supply Unit | 03EU02W004 | 85 | (2250x928x601)
118 | Precip 3 | 48V DC Power Supply Unit | 03EU02W008
119 | Unit 4 Precipitator Sub
120 | Precip 4 | 220V DC BTU Unit | 04DG001-G01 | 256 | (2200x890x600)
121 | Precip 4 | 220V DC BTU Unit | 04DG002-G01 | 256 | (2200x890x600)
122 | Precip 4 | 24V DC Power Supply Unit | 04EU01W001 | 85 | (2250x928x601)
123 | Precip 4 | 48V DC Power Supply Unit | 04EU01W005
124 | Precip 4 | 24V DC Power Supply Unit | 04EU01W004 | 85 | (2250x928x601)
125 | Precip 4 | 48V DC Power Supply Unit | 04EU01W008
126 | Precip 4 | 24V DC Power Supply Unit | 04EU02W001 | 85 | (2250x928x601)
127 | Precip 4 | 48V DC Power Supply Unit | 04EU02W005
128 | Precip 4 | 24V DC Power Supply Unit | 04EU02W004 | 85 | (2250x928x601)
129 | Precip 4 | 48V DC Power Supply Unit | 04EU02W008
130 | Unit 5 Precipitator Sub
131 | Precip 5 | 220V DC BTU Unit | 05DG001-G01 | 256 | (2200x890x600)
132 | Precip 5 | 220V DC BTU Unit | 05DG002-G01 | 256 | (2200x890x600)
133 | Precip 5 | 24V DC Power Supply Unit | 05EU01W001 | 85 | (2250x928x601)
134 | Precip 5 | 48V DC Power Supply Unit | 05EU01W005
135 | Precip 5 | 24V DC Power Supply Unit | 05EU01W004 | 85 | (2250x928x601)
136 | Precip 5 | 48V DC Power Supply Unit | 05EU01W008
137 | Precip 5 | 24V DC Power Supply Unit | 05EU02W001 | 85 | (2250x928x601)
138 | Precip 5 | 48V DC Power Supply Unit | 05EU02W005
139 | Precip 5 | 24V DC Power Supply Unit | 05EU02W004 | 85 | (2250x928x601)
140 | Precip 5 | 48V DC Power Supply Unit | 05EU02W008
141 | Unit 6 Precipitator Sub
142 | Precip 6 | 220V DC BTU Unit | 06DG001-G01 | 256 | (2200x890x600)
143 | Precip 6 | 220V DC BTU Unit | 06DG002-G01 | 256 | (2200x890x600)
144 | Precip 6 | 24V DC Power Supply Unit | 06EU01W001 | 85 | (2250x928x601)
145 | Precip 6 | 48V DC Power Supply Unit | 06EU01W005
146 | Precip 6 | 24V DC Power Supply Unit | 06EU01W004 | 85 | (2250x928x601)
147 | Precip 6 | 48V DC Power Supply Unit | 06EU01W008
148 | Precip 6 | 24V DC Power Supply Unit | 06EU02W001 | 85 | (2250x928x601)
149 | Precip 6 | 48V DC Power Supply Unit | 06EU02W005
150 | Precip 6 | 24V DC Power Supply Unit | 06EU02W004 | 85 | (2250x928x601)
151 | Precip 6 | 48V DC Power Supply Unit | 06EU02W008
152 | CPP
153 | Unit 1 CPP | 24V RECTIFIER POS | 01JD52 | 85 | (2250x928x601)
154 | Unit 1 CPP | 24V RECTIFIER NEG | 01JD53 | 85 | (2250x928x601)
155 | Unit 2 CPP | 24V RECTIFIER POS | 02JD52 | 85 | (2250x928x601)
156 | Unit 2 CPP | 24V RECTIFIER NEG | 02JD53 | 85 | (2250x928x601)
157 | UNIT 3 CPP | 24V RECTIFIER POS | 03JD52 | 85 | (2250x928x601)
158 | UNIT 3 CPP | 24V RECTIFIER NEG | 03JD53 | 85 | (2250x928x601)
159 | UNIT 4 CPP | 24V RECTIFIER POS | 04JD52 | 85 | (2250x928x601)
160 | UNIT 4 CPP | 24V RECTIFIER NEG | 04JD53 | 85 | (2250x928x601)
161 | UNIT 5 CPP | 24V RECTIFIER POS | 05JD52 | 85 | (2250x928x601)
162 | UNIT 5 CPP | 24V RECTIFIER NEG | 05JD53 | 85 | (2250x928x601)
163 | UNIT 6 CPP | 24V RECTIFIER POS | 06JD52 | 85 | (2250x928x601)
164 | UNIT 6 CPP | 24V RECTIFIER NEG | 06JD53 | 85 | (2250x928x601)
165 | Station Board Sub
166 | Station Board Room 3 | 220V Station Bat Chgr 1 | 00DE001 | 650 | (2000x1000x1000)
167 | Station Board Room 3 | 220V Station Bat Chgr 2 | 00DF001 | 650 | (2000x1000x1000)
168 | Fuel Oil West Sub
169 | FOP West Sub | 24V Bat Chgr A | 00EU21W001 | 85 | (2250x928x601)
170 | FOP West Sub | 48V Bat Chgr A | 00EU21W005
171 | FOP West Sub | 24V Bat Chgr B | 00EU21W004 | 85 | (2250x928x601)
172 | FOP West Sub | 48V Bat Chgr B | 00EU21W008
173 | FOP WEST | 220V DC BTU Unit | 10DG003-G01 | 256 | (2200x890x600)
174 | FOP WEST | 220V DC FOP West BTU Unit 2 New | 10DG011 | 256 | (2200x890x600)
175 | FOP WEST | 220V DC FOP West BTU Unit 2 Bat New | 10DG011W001 | 583 | (2100x1550x650)
176 | FOP EAST Sub
177 | FOP East | 24V DC Power Supply Unit | 30EU14W001 | 85 | (2250x928x601)
178 | FOP East | 48V DC Power Supply Unit | 30EU14W005
179 | FOP East | 24V DC Power Supply Unit | 30EU14W004 | 85 | (2250x928x601)
180 | FOP East | 48V DC Power Supply Unit | 30EU14W008
181 | FOP East | 220V DC BTU Unit | 20DG003-G01 | 256 | (2200x890x600)
182 | FOP East | 220V DC FOP East BTU Unit 2 New | 20DG010 | 256 | (2200x890x600)
183 | FOP East | 220V DC FOP East BTU Unit 2 Bat New | 20DG010W001 | 583 | (2100x1550x650)
184 | LPS Services Sub
185 | LPS Services | 12V LP Demin Diesel 1 Starter | 00UG02W001 | 85 | (804x600x417)
186 | LPS Services | 12V LP Demin Diesel 2 Starter | 00UG03W001 | 85 | (804x600x417)
187 | LPS Services | 24V DC Diesel Air Compr 1 Bat Chgr | 00US14W001 | 85 | (804x600x417)
188 | LPS Services | 24V DC Diesel Air Compr 2 Bat Chgr | 00US15W001 | 85 | (804x600x417)
189 | LPS Services | 220V DC BTU Unit | 10DG001-G01 | 256 | (2200x890x600)
190 | LPS Services | 220V DC LP Pumphouse BTU Unit 2 New | 10DG010 | 256 | (2200x890x600)
191 | LPS Services | 220V DC LP Pumphouse BTU Unit 2 Bat New | 10DG010W001 | 583 | (2100x1550x650)
192 | LPS Services | 24V DC Power Supply Unit | 10EU30W001 | 85 | (2100x1550x650)
193 | LPS Services | 24V DC Power Supply Unit | 10EU30W003 | 85 | (2100x1550x650)
194 | LPS Services | 24V DC Power Supply Unit | 10EU32W001 | 85 | (2100x1550x650)
195 | LPS Services | 24V DC Power Supply Unit | 10EU32W003 | 85 | (2100x1550x650)
196 | LPS Services | 24V DC Power Supply Unit | 10EU31W001 | 85 | (2100x1550x650)
197 | LPS Services | 48V DC Power Supply Unit | 10EU31W005 | 85 | (2100x1550x650)
198 | LPS Services | 24V DC Power Supply Unit | 10EU31W004 | 85 | (2100x1550x650)
199 | LPS Services | 48V DC Power Supply Unit | 10EU31W008 | 85 | (2100x1550x650)
200 | OPCR Sub
201 | OPCR | 220V DC BTU Unit | 00DG001-G01 | 256 | (2200x890x600)
202 | OPCR | 220V DC OPCR BTU Unit 2 New | 00DG011 | 256 | (2200x890x600)
203 | OPCR | 220V DC OPCR BTU Unit 2 Bat New | 00DG011W001 | 583 | (2100x1550x650)
204 | OPCR | 24V DC Power Supply Unit | 30EU11W001 | 85 | (2250x928x601)
205 | OPCR | 48V DC Power Supply Unit | 30EU11W005
206 | OPCR | 24V DC Power Supply Unit | 30EU11W004 | 85 | (2250x928x601)
207 | OPCR | 48V DC Power Supply Unit | 30EU11W008
208 | MMD Sub
209 | MMD | 220V DC BTU Unit | 00DG002-G01 | 256 | (2200x890x600)
210 | MMD | 220V DC MMD BTU Unit 2 New | 00DG010 | 256 | (2200x890x600)
211 | MMD | 220V DC MMD BTU Unit 2 Bat New | 00DG010W001 | 583 | (2100x1550x650)
212 | STATION DAM Sub
213 | STN Dam | 24V DC Bat Charger | 00UH002 / 20DG03 | 85 | (804x600x417)
214 | STN Dam | 220V DC BTU Unit | 20DG004 | 256 | (2200x890x600)
215 | SINGLE QUARTERS Sub
216 | Single Quarters | 220V DC BTU Unit | 50IY001D001-G01 | 256 | (2200x890x600)
217 | FIREPUMP HOUSE Sub
218 | FIRE P/HSE | 24V DC Fire Pump 1 Diesel Starter | 00LF01B001 | 85 | (804x600x417)
219 | FIRE P/HSE | 24V DC Fire Pump 1 Diesel Starter | 00LF02B001 | 85 | (804x600x417)
220 | WATER PUMP Sub
221 | WTP | 220V DC BTU Unit | 10DG002-G01 | 256 | (2200x890x600)
222 | WTP | 220V DC WTP BTU Unit 2 New | 10DG012 | 256 | (2200x890x600)
223 | WTP | 220V DC WTP BTU Unit 2 Bat New | 10DG012W001 | 583 | (2100x1550x650)
224 | WTP | 24V RECTIFIER A1 POS | 10JD10 | 220 | (2000x1000x1000)
225 | WTP | 24V RECTIFIER A2 POS | 10JD11 | 220 | (2000x1000x1000)
226 | WTP | 24V RECTIFIER B1 POS | 10JD12 | 220 | (2000x1000x1000)
227 | WTP | 24V RECTIFIER B2 POS | 10JD13 | 220 | (2000x1000x1000)
228 | SRO PLC Sub
229 | SRO PLC Building | 24V DC Power Supply Unit | 10JD30 | 120 | (1900x1300x800)
230 | SUB EAST Sub
231 | Sub East | 220V DC BTU Unit | 20DG001 | 256 | (2200x890x600)
232 | Sub East | 220V DC Sub East BTU Unit 2 New | 20DG011 | 256 | (2200x890x600)
233 | Sub East | 220V DC Sub East BTU Unit 2 Bat New | 20DG011W001 | 583 | (2100x1550x650)
234 | SUB East | 24V DC POWER SUPPLY UNIT | 20EU32W001 | 85 | (2250x928x601)
235 | SUB East | 48V DC POWER SUPPLY UNIT | 20EU32W005
236 | SUB East | 24V DC POWER SUPPLY UNIT | 20EU32W004 | 85 | (2250x928x601)
237 | SUB East | 48V DC POWER SUPPLY UNIT | 20EU32W008
238 | ASH Sub
239 | Ash Sub 1 | 220V DC BTU Unit | 60DG001-G01 | 256 | (2200x890x600)
240 | Ash Sub 1 | 220V DC Ash Sub 1 BTU Unit 2 New | 60DG023 | 256 | (2200x890x600)
241 | Ash Sub 1 | 220V DC Ash Sub 1 BTU Unit 2 Bat New | 60DG023W001 | 583 | (2100x1550x650)
242 | Ash Sub 1 | 24V DC Power Supply Unit | 20EU22W001 | 85 | (2250x928x601)
243 | Ash Sub 1 | 48V DC Power Supply Unit | 20EU22W005
244 | Ash Sub 1 | 24V DC Power Supply Unit | 20EU22W004 | 85 | (2250x928x601)
245 | Ash Sub 1 | 48V DC Power Supply Unit | 20EU22W008
246 | Ash Sub 2 | 220V DC BTU Unit | 60DG002-G01 | 256 | (2200x890x600)
247 | Ash Sub 2 | 220V DC Ash Sub 2 BTU Unit 2 New | 60DG021 | 256 | (2200x890x600)
248 | Ash Sub 2 | 220V DC Ash Sub 2 BTU Unit 2 Bat New | 60DG021W001 | 583 | (2100x1550x650)
249 | Ash Sub 2 | 24V DC Power Supply Unit | 20EU23W001 | 85 | (2250x928x601)
250 | Ash Sub 2 | 48V DC Power Supply Unit | 20EU23W005
251 | Ash Sub 2 | 24V DC Power Supply Unit | 20EU23W004 | 85 | (2250x928x601)
252 | Ash Sub 2 | 48V DC Power Supply Unit | 20EU23W008
253 | Ash Sub 5 | 220V DC BTU Unit | 60DG009-G01 | 256 | (2200x890x600)
254 | Ash Sub 5 | 24V DC Power Supply Unit | 20EU26W001 | 85 | (2250x928x601)
255 | Ash Sub 5 | 48V DC Power Supply Unit | 20EU26W005
256 | Ash Sub 5 | 24V DC Power Supply Unit | 20EU26W004 | 85 | (2250x928x601)
257 | Ash Sub 5 | 48V DC Power Supply Unit | 20EU26W008
258 | Ash Sub 6 | 220V DC Bat Chgr | 60DG010-G01 | 256 | (2200x890x600)
259 | Ash Sub 6 | 24V DC Power Supply Unit | 20EU27W001 | 85 | (2250x928x601)
260 | Ash Sub 6 | 48V DC Power Supply Unit | 20EU27W003
261 | Ash Sub 7 | 220V DC Bat Chgr | 60DG011-G01 | 256 | (2200x890x600)
262 | Ash Sub 7 | 24V DC Power Supply Unit | 20EU28W001 | 85 | (2250x928x601)
263 | Ash Sub 7 | 48V DC Power Supply Unit | 20EU28W003
264 | ASH DAM Sub
265 | Ash Dam | 220V DC BTU Unit | 60DG005-G01 | 256 | (2200x890x600)
266 | Ash Dam | 220V DC Ash Dam BTU Unit 2 New | 60DG022 | 256 | (2200x890x600)
267 | Ash Dam | 220V DC Ash Dam BTU Unit 2 Bat New | 60DG022W001 | 583 | (2100x1550x650)
268 | Ash Dam | 24V DC Power Supply Unit | 60EU24W001 | 85 | (2250x928x601)
269 | Ash Dam | 48V DC Power Supply Unit | 60EU24W003
270 | Sub South
271 | Sub South | 220V DC BTU Unit | 30DG001-G01 | 256 | (2200x890x600)
272 | Sub South | 220V DC BTU Unit | 30DG002-G01 | 256 | (2200x890x600)
273 | Sub South | 220V DC BTU Unit | 30DG003-G01 | 256 | (2200x890x600)
274 | Sub North
275 | Sub North | 220V DC BTU Unit | 40DG001 | 256 | (2200x890x600)
276 | Sub North | 220V DC Sub North BTU Unit 2 New | 40DG010 | 256 | (2200x890x600)
277 | Sub North | 220V DC Sub North BTU Unit Bat New 2 | 40DG010W001 | 583 | (2100x1550x650)
278 | ADMIN Sub
279 | Admin 1, 0mlv | 50V Telephone Bat Charger | 40DY001 | 120 | (1900x1300x800)
280 | Admin 1, 0mlv | 50V Telecommunication Bat Chgr | 40DY003 | 85 | (2250x928x601)
281 | EFFLUENT Sub
282 | Effluent CON Sub | 220V DC BTU Unit | 50DG001-G01 | 256 | (2200x890x600)
283 | RAW WATER Sub
284 | Raw Water | 220V DC BTU Unit | 51DG001 | 256 | (2200x890x600)
285 | Raw Water | 220V DC Raw Water BTU Unit 2 New | 51DG010 | 256 | (2200x890x600)
286 | Raw Water | 220V DC Raw Water BTU Unit 2 Bat New | 51DG010W001 | 583 | (2100x1550x650)
287 | Unit 4 22M Aircon room Sub
288 | Unit 4 22M, Aircon room 2 | 24V Bat Chgr PA System | 04DS004-G01 | 85 | (1900x1300x800)